防火対象物概要

| 地名番地 名称 建築主 住所氏名 | 河内長野市 （従業員 人） |
| --- | --- |
| 設計者 代理者 住所氏名 | tel |
| 用途 工事種別 着工予定日 竣工予定日 | 新築 ・ 増築 ・ 改築 ・ （ ） 年 月 日 年 月 日 |
| 防火対象物名(棟別) 下記※参照 |  |
|  | 申 請 部 分 | 申 請 以 外 | 合 計 |
| 敷 地 面 積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 建 築 面 積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 延 べ 面 積 | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 構 造 等 | Ｒ Ｃ ・ Ｓ Ｒ Ｃ ・ Ｓ ・ Ｗ ・ その他（ ） 耐 火 ・ 準 耐 火 ・ そ の 他 |
|  | 内装制限 （腰壁を含む） | 不 燃 ・ 準 不 燃 ・ 難 燃 ・ な し |
|  | (屋内(※１)・屋外・特別)避難階段 箇所 ※１ 消防庁長官が定める屋内避難階段・・・平成１４年消防庁告示第７号 |
| 床 面 積 | 階 別 | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 合 計 |
|  | 申請部分 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
|  | 申請以外の部分 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
|  | 合 計 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| 用 途 |  |  |  |  |  |  |
| 収容人員 規則第1条の３ | 階 | 階 | 階 | 階 | 階 | 合 計 |
|  | 計算式 計 人 | 計算式 計 人 | 計算式 計 人 | 計算式 計 人 | 計算式 計 人 | 人 |
| 有無窓階の判定 規則第５条の２ | 有窓・無窓 | 有窓・無窓 | 有窓・無窓 | 有窓・無窓 | 有窓・無窓 |  |

※同一敷地内に2以上の棟がある場合は、棟ごとに当概要を追加して提出すること。

有窓・無窓　判定表　（消防法施行規則第5条の2）

| 階 | 有効開口部計算式 | 有効開口部 面積合計㎡ | 必要開口部 (A／30) ㎡ | 階床面積 (A) ㎡ | 判 定 有窓・無窓 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 階 |  |  |  |  | 有窓・無窓 |
| 階 |  |  |  |  | 有窓・無窓 |
| 階 |  |  |  |  | 有窓・無窓 |
| 階 |  |  |  |  | 有窓・無窓 |
| 階 |  |  |  |  | 有窓・無窓 |

有効開口部建具表

| 階 | 建具 記号 | 開口部 の位置 | 床からの 高さ ｍ | 幅×高さ ｍ | 開口部 面積 ㎡ | 開口部種別 FIX･引き違い等 | ガラス等の厚み㎜ 及び種別 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

例）＊はめ殺し窓・・・フロート板ガラス６㎜以下、強化ガラス５㎜以下、複層ガラス(左記内容で２枚まで)⇒全面

・・・網入り(線入り)板ガラス⇒認められない

＊クレセント付き窓

・・・網入り(線入り)板ガラス(6.8㎜以下)⇒半面

・・・網入り(線入り)板ガラス(10㎜以下)⇒避難階等で半面

・・・合わせガラス(フロート板ガラス6㎜以下＋PVB膜厚0.76㎜以下＋フロート板ガラス6㎜以下)⇒半面

・・・合わせガラス(網入り板ガラス6.8㎜以下＋PVB膜厚0.76㎜以下＋フロート板ガラス5㎜以下)⇒半面

・・・合わせガラス(網入り板ガラス6.8㎜以下＋PVB膜厚1.52㎜以下＋フロート板ガラス6㎜以下)⇒避難階等で半面

消防用設備等設置計画

| １ 消火器（ 単位） | 15 誘導標識 |
| --- | --- |
| ２ 屋内消火栓設備 | 16 消防用水 |
| ３ スプリンクラー設備 | 17 排煙設備 |
| ４（ ）消火設備 | 18 連結散水設備 |
| ５ 屋外消火栓設備 | 19 連結送水管 |
| ６ 動力消防ポンプ設備 | 20 非常コンセント |
| ７ 自動火災報知設備 | 21 非常電源 |
| ８ ガス漏れ火災警報設備 | 22 防炎物品（ ） |
| ９ 漏電火災警報器 | 23 水圧開放シャッター |
| 10 消防機関へ通報する火災報知設備 | 24 パッケージ型消火設備 |
| 11 非常警報設備（ ） | 25 パッケージ型自動消火設備 |
| 12 非常警報器具 | 26 火炎伝送防止装置 |
| 13 避難器具（ ） |  |
| 14 誘導灯 14′非常照明（階段） |  |

その他の設備等

| １ 炉 | ７ サウナ設備 | 13 発電設備 |
| --- | --- | --- |
| ２ 厨房設備 | ８ ヒートポンプ冷暖房機 | 14 蓄電池設備 |
| ３ 温風暖房機 | ９ 火花を生ずる設備 | 15 ネオン管灯設備 |
| ４ ボイラー | 10 放電加工機 |  |
| ５ 給湯湯沸設備 | 11 変電設備 |  |
| ６ 乾燥設備 | 12 燃料電池発電設備 |  |
| 16 少量危険物（品名 ・数量 ㍑・㎏） |
| 17 指定可燃物（品名 ・数量 ㎥・㎏） |
| 18 液化石油ガス（数量 ㎏） |
| 19 圧縮アセチレンガス（数量 ㎏） |

※　確認申請書には、避難階段、内装制限、収容人員、有無窓階、消防用設備等（詳細は、消防法令に適合さすものと明記）、その他届出必要な設備・少量危険物等の概要を記載した図書を添付して下さい。