様式第２１号

令和　　年　　月　　日

(宛先)

河内長野市長（上下水道事業）

指定給水装置工事事業者　住　　所

名　　称

電話番号　（　　　　　）　　　－

給水装置工事主任技術者　氏　　名

既設給水設備調査報告書

この度、申し込みします直結（直圧・増圧）式給水装置の現況に関し、下記のとおり報告します。

記

１．所有者　　　　住　　所

氏　　名

電話番号（　　　　　）　　　－

２．調査建物　　　　住　　所　　　　河内長野市

建物名称

３．水栓番号　　　　　　　－　　　　　　　　(※)

４．引込み口径　　　φ

５．メータ口径　　　φ　　　　×　　　　個、φ　　　　×　　　　個

(※)水道事業記入

（裏面へ続く）

６．使用材料の確認

(1)　水道法施行令、給水装置の構造及び材質の基準に適合（　良　・　否　）

否の際の改造　　　　　（　可　・　否　）

(2)　フラッシュバルブ等直圧不可の器具の有無　　　　　（　有　・　無　）

有の際の撤去　　　　　（　可　・　否　）

７．水圧試験

0.75MPaの水圧を10分間保持（　良　・　否　）

８．既設受水槽流入量

ℓ/min

９．消防設備

消火栓、消火用水槽等消防設備（　有　・　無　）

有の際は消防と調整　　　　　（　済　・　未　）

１０．添付書類

(1)　各階平面図（使用用途記入）

(2)　既設給水管及び給水用具部分の写真

使用材料の管種、口径、設置年度を明記したもの

(3)　水圧試験実施中の写真

(4)　水質検査届（様式第２２号）

１１．特記事項