## 設計竣工
様式第2号 |  |  | （ 設計 ・ 竣工 ）申込書
指定給水装置工事事業者名
給水装置工事について、下記図面のとおり申し込みます。 | [6 empty] | 給水装置工事主任技術者が行う自主検査
※水栓番号 |  | ※申込番号 |  | 工事場所 河内長野市 | 申込者氏名 |  | 検査種別 | 検 査 の 内 容 （適合または良いは○） | [10 empty] | 結果
[6 empty] | 検査項目 | 共通事項 | １．配管の口径、ルート、構造はよいか。
方位 | 平面図１／（ ） | [6 empty] | ２．図面には各部分の材料、口径、延長を記入しているか。また、現地と整合しているか。
３．給水管及び給水用具は、性能基準適合品を使用しているか。
４．給水管及び給水用具の位置は図面と整合するか。
５．工事未竣工、器具等の未取付けはないか。
６．埋設給水管は所定の深さが確保されているか。
７．継手箇所において、適切な接合・接続がされているか。
８．水の汚染・破壊（ｳｫｰﾀｰﾊﾝﾏ）・侵食・凍結等の対策はよいか。
９．各種ＢＯＸは適正に設置しているか。とびだし、くぼみ、傾きはないか。
10．クロスコネクションがされていないか。
11．給水管及び給水用具類は各製造者による設置仕様どおり取付け・設置されているか。
[7 empty] | 分岐～メータ | １．分水栓穿孔部分にはコア等が施されているか。
２．止水栓は全開状態であるか。
３．止水栓・メータ設置位置は市基準書どおりか。
４．止水栓・メータ等は逆付け、傾きがなく、ＢＯＸ内に適切に設置されているか。
５．第一止水栓はＢＯＸの中心で、操作に支障がないか。
６．メータは検針・取替えが容易にできるか。
７．メータ等に異物（ノリ等）のつまり等はないか。
[7 empty] | メータ以降 | １．配水管の水圧・水量等に影響を及ぼす恐れのあるポンプ等に直結されていないか。
２．逆流防止のための給水用具の設置、吐水空間はよいか。
３．ストレーナー等に異物（砂・ノリ）等による目詰まりがないか。
[7 empty] | 機能検査 | 通水後、各給水用具からそれぞれ放流し、メータ経由の確認及び出水量、動作状態などについて確認。
[7 empty] | 耐圧検査 | 1.0MPaで１０分間による水圧テスト（漏水・抜け等の確認）。
[7 empty] | 水質確認 | 臭気・味・色・濁りが観察等により異常でないこと。
[7 empty] | その他 | 申込者に対し、給水用具等の取扱説明を行ったか。
配管ルート、竣工図について説明を行ったか。
道路掘削箇所は原形に復旧されているか。
[6 empty] | 本申込場所の給水装置の検査を上記のとおり行い、 | [7 empty] | 自主検査日 |  |  | 年 月 日
[6 empty] | 適合していることを報告します。 | [7 empty] | 給水装置工事主任技術者
[6 empty] | 指示・連絡事項 | （不適合箇所等の処理等・その他） | [5 empty] | 設計審査承認印 | ※ |  |  | 工事検査承認印 | ※
[6 empty] | 給水材料 |  |  | メーカー名 | 形状・形式・寸法等 | 数量 | 給水材料 |  |  |  | メーカー名 |  | 形状・形式・寸法等 |  | 数量
[6 empty] | 分岐 | サドル付分水栓 |  |  |  |  | 第二止水栓 | メータ直結伸縮止水栓（甲形）
[6 empty] | 引込管 | 水道用ポリエチレン管 |  |  |  |  | きょう | 止水栓ＢＯＸ
[7 empty] | 保護管（〃） | [5 empty] | メータＢＯＸ
[12 empty] | その他 | ヘッダー
[6 empty] | 第一止水栓 | ボール弁（90°ベンド付） | [5 empty] | 流量調整弁
受水槽流入弁
・紙面に記入できない場合は別紙を添付してください。
[6 empty] | ・水道法による書類は複写し、３年間指定給水装置工事事業者で保存してください。 | [8 empty] | 水道検査日 |  | 月 日 |  | 指示数
[6 empty] | ・※水道事業使用欄 | [8 empty] | メータ番号 |  |  |  | m3